附件1

投标报名表

- 项目名称：南宁市邕宁区中医医院迁建工程“四网合一”项目施工

供应商：（盖章）

| 序号 | 类别 | 信息填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 |  |
| 2 | 姓名 |  |
| 3 | 职务 |  |
| 4 | 身份证号码 |  |
| 5 | 联系电话（手机） |  |
| 6 | 联系电话（办公） |  |
| 7 | 邮箱 |  |
| 8 | 报名时间 |  |
| 9 | 供应商地址 |  |

附件2

信用声明函

致：南宁市邕宁区中医医院

- 我方愿意参加贵方组织的南宁市邕宁区中医医院迁建工程“四网合一”项目施工竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其竞标货物和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

一、经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

二、我公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

三、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签字：

供应商（盖章）：

年     月    日

说明：由采购人在投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（)网站、国家税务总局网站等相关途径对供应商进行信用查询，在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家税务总局网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本次采购活动。

附件3

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：      性      别：

年    龄：        职      务：

身份证号码：

系                   的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

年     月     日

附件4

清单明细表

| 序号 | 工作项目 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量合计 | 材料单价 （元）不含税 | 材料费合价 (元) | 人工费单价 (元)不含税 | 人工费合计 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机房部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四网ODF机柜 | 720芯，2000*600*300（mm），1.0厚度 | 台 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | ODF盘 | 19寸、SC（大方头）、束状 | 块 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 尾纤槽配件 | 120mm大出纤口 | 个 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 光纤保护套管 |  | 米 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 走线架 | 2.5米长，400mm宽 | 米 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 尾纤槽 | 240*100（单位mm，宽*深） | 米 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 室内地线排 | 安装室内地线排铜400*100*8 | 个 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 电力电缆 | ZA-RVV(RVVZ)1*16（黄/绿） | 米 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电力电缆 | ZA-RVV(RVVZ)1*35（黄/绿） | 米 | 15.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 二 | 线路部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光缆 | GYTS-24B | 米 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 24芯子框 | 满配SC口 | 个 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 热熔管 | 单芯 | 根 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 光纤熔接量 |  | 芯 | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 光纤测试量 | 用户光缆段测试 | 条 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 塑料扎带 | 长40cm×宽0.5cm | 条 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 标签纸 | 打印、绑扎 | 卷 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 辅助材料 |  | 批 | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 三 | 管道部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新建管井 | 600x600，开挖混凝土路面，砖筑管井，方井盖（过车承载30吨） | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 新建管道 | 破复水泥路面、开挖土方、敷设3孔Φ110PVC管、回填 | 米 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 打孔 | 开孔，Φ110孔（砖墙洞） | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装桥架 | 200mm×100mm×1.0mm，含安装配件 | 米 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装桥架 | 100mm×100mm×1.0mm，含安装配件 | 米 | 42.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 四 | 方案出版及其他费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 验收服务费 |  | 次 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 竣工资料编制、成册 | 资料收集、报验等 | 套 | 1.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 不含税合计 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 增值税9% | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 含税合计 | 0.00 |  |

附件5

授权委托书

（如有委托时）

致：南宁市邕宁区中医医院

我      系         的（法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权     以我方的名义参加 南宁市邕宁区中医医院迁建工程“四网合一”项目施工的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：       供应商（盖公章）：

年    月    日

注： 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称：

注：

1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年     月     日

附件6

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

单位名称（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日  期：      年      月     日