附件：

南宁市邕宁区中医医院门诊楼卫生间工程量明细（单间）
一、拆除部分

拆隔墙2.34（立方）

台阶2.93（立方）
地面0.51（立方）
洗手池0.96（立方）
墙面砖17.58（平方）
新增部分

防滑地面砖15.91（平方）

墙面砖17.58（平方）
陶粒回填1(立方）
砌砖台阶0.26(立方）
20厚水泥砂浆防水找平底+保护层29.2（平方）
1.2厚合成高分子防水涂料，沿墙翻起500（20平方）
80厚C20细石混凝土面层0.68(立方）
水箱3个
直排蹲便器3个
150 开孔（5个）、100（2个）
PVC管材DN110（13米）、DN75（3米）
110PVC带存水弯（3个）三通（4个）90度弯头（1个）
PE给水管、DN75（4米）、三通DN75变DN32（1个）、DN32(10米）90度弯头（3个）90度弯头带牙（3个）三通（1个）角阀（4个）
卫生间隔断抗倍特板15（平方）
